## Slide 1: Hoofdstuk 7: kennismaken met Sanitairtechniek

## Slide 2
Afvoeren van vervuild water
Reinigen van vervuild water
Het mechanische zuivergedeelte
Het biologische zuiveringsgedeelte
Rioleringsstelsel

## Slide 3: Vragen
? ? ?
?
?

## Slide 4: Water in leidingen
Volumestroom
Vullingsgraad
Afschot

## Slide 5: Sanitaire installaties in huis

## Slide 6: Voorschriften en richtlijnen
NEN3215
NTR 3216
ISSO 70-serie
Bouwbesluit

## Slide 7: Vragen

## Slide 8: Sanitaire leidingen
Grondleiding
Standleiding
Ontspanningsleiding
Verzamelleiding
Aansluitleiding
Verzamelleiding
Hemelwaterafvoer

## Slide 10: Leidingmaterialen
PVC (polyvinylchloride)
PE (polyetheen)
PP (polypropeen)
Sml (mofloos gietijzer)

## Slide 11: Sanitaire toestellen
Closetpot
Urinoir
Wastafel

## Slide 12: Sanitaire toestellen
Handwasbakje
Douche
Bad
Bidet

## Slide 13: Sanitaire toestellen
Wasmachine
Vaatwasmachine
Gootsteen
Uitstortgootsteen

## Slide 14: Stankafsluiters

## Slide 15
Bekersifon
Buissifon

## Slide 16
Vloerput
Hemelwatersifon

## Slide 17: Vragen