## Slide 1: Hoofdstuk 5: kennismaken met watertoevoer

## Slide 2: Waterverbruik

## Slide 3: Vragen

## Slide 4: Waterwinning
Uit de grond of uit de rivier
  Grondwater
  Oppervlaktewater

## Slide 5: Eisen aan drinkwater
Het moet kleur- en reukloos en aangenaam van smaak zijn
Het moet helder zijn
De temperatuur moet ongeveer 12C bedragen
Het mag geen gevaarlijke stoffen bevatten
Het mag geen ziekteverwekkende bacteriën bevatten

## Slide 6: Vragen

## Slide 7: Voorschriften en richtlijnen
Bouwbesluit
NEN 1006
VEWIN-werkbladen

## Slide 8: De drinkwaterinstallatie
Leidingen
Watermeter
Afsluiters
Beveiligingen
Tapkranen
warmtapwatervoorziening

## Slide 9: Leidingmaterialen
Pvc
PE
Composiet
Koper

## Slide 10: De watermeter

## Slide 11: Afsluiters
Klepafsluiters
Membraanafsluiters
Hoekstopkranen
Aftapkraantje

## Slide 12: Beveiligingen
Keerklep
Beluchter

## Slide 13: Vragen

## Slide 14: Tapkranen
Koudwaterkranen

## Slide 15: Mengkranen

## Slide 16: Spoelinrichtingen

## Slide 17: Warmtetapwatervoorziening
Doorstroomtoestellen Voorraadtoestellen

## Slide 18: Vragen